Набор реактивов для определения общего белка в сыворотке крови (250 определений)

Предназначен для количественного определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом.

Количество определений: 250 (2 мл биуретового реактива/ 0,04 мл сыворотки)

Состав набора:

1. Концентрат биуретового реактива – 2 флакона по 25 мл
2. Калибровочный раствор альбумина 100 г/л – 1 мл